## 线路数据
线路编号 | 始端母线 | 末端母线 | 电阻R(p.u.) | 电抗X(p.u.) | 电导G(p.u.) | 电纳B(p.u.)
1 | 1 | 2 |  | 0.0411 |  | 24.3309
2 | 1 | 39 |  | 0.025 |  | 40
3 | 2 | 3 |  | 0.0151 |  | 66.2252
4 | 2 | 25 |  | 0.0086 |  | 116.2791
5 | 2 | 30 |  | 0.0181 |  | 55.2486
6 | 3 | 4 |  | 0.0213 |  | 46.9484
7 | 3 | 18 |  | 0.0133 |  | 75.188
8 | 4 | 5 |  | 0.0128 |  | 78.125
9 | 4 | 14 |  | 0.0129 |  | 77.5194
10 | 5 | 6 |  | 0.0026 |  | 384.6154
11 | 5 | 8 |  | 0.0112 |  | 89.2857
12 | 6 | 7 |  | 0.0092 |  | 108.6957
13 | 6 | 11 |  | 0.0082 |  | 121.9512
14 | 6 | 31 |  | 0.025 |  | 40
15 | 7 | 8 |  | 0.0046 |  | 217.3913
16 | 8 | 9 |  | 0.0363 |  | 27.5482
17 | 9 | 39 |  | 0.025 |  | 40
18 | 10 | 11 |  | 0.0043 |  | 232.5581
19 | 10 | 13 |  | 0.0043 |  | 232.5581
20 | 10 | 32 |  | 0.02 |  | 50
21 | 11 | 12 |  | 0.0435 |  | 22.9885
22 | 12 | 13 |  | 0.0435 |  | 22.9885
23 | 13 | 14 |  | 0.0101 |  | 99.0099
24 | 14 | 15 |  | 0.0217 |  | 46.0829
25 | 15 | 16 |  | 0.0094 |  | 106.383
26 | 16 | 17 |  | 0.0089 |  | 112.3596
27 | 16 | 19 |  | 0.0195 |  | 51.2821
28 | 16 | 21 |  | 0.0135 |  | 74.0741
29 | 16 | 24 |  | 0.0059 |  | 169.4915
30 | 17 | 18 |  | 0.0082 |  | 121.9512
31 | 17 | 27 |  | 0.0173 |  | 57.8035
32 | 19 | 20 |  | 0.0138 |  | 72.4638
33 | 19 | 33 |  | 0.0142 |  | 70.4225
34 | 20 | 34 |  | 0.018 |  | 55.5556
35 | 21 | 22 |  | 0.014 |  | 71.4286
36 | 22 | 23 |  | 0.0096 |  | 104.1667
37 | 22 | 35 |  | 0.0143 |  | 69.9301
38 | 23 | 24 |  | 0.035 |  | 28.5714
39 | 23 | 36 |  | 0.0272 |  | 36.7647
40 | 25 | 26 |  | 0.0323 |  | 30.9598
41 | 25 | 37 |  | 0.0232 |  | 43.1034
42 | 26 | 27 |  | 0.0147 |  | 68.0272
43 | 26 | 28 |  | 0.0474 |  | 21.097
44 | 26 | 29 |  | 0.0625 |  | 16
45 | 28 | 29 |  | 0.0151 |  | 66.2252
46 | 29 | 38 |  | 0.0156 |  | 64.1026
| SB | 100MVA
| U | 345KV
| RB=U^2/SB | 1190.25Ω

## 负荷数据
节点编号 | 有功负荷/MW | 有功负荷占总体的比值 | 备注
1 | 200 | 0.060698
2 | 100 | 0.030349
3 | 90 | 0.027314
4 | 120 | 0.036419
5 | 60 | 0.018209
6 | 60 | 0.018209 | 有储能Ⅰ+风电Ⅰ
7 | 200 | 0.060698 | 有储能Ⅱ
8 | 200 | 0.060698
9 | 60 | 0.018209
10 | 60 | 0.018209
11 | 45 | 0.013657
12 | 60 | 0.018209
13 | 60 | 0.018209
14 | 120 | 0.036419
15 | 60 | 0.018209
16 | 60 | 0.018209
17 | 60 | 0.018209
18 | 90 | 0.027314 | 有储能Ⅲ+风电Ⅱ
19 | 90 | 0.027314 | 有储能Ⅳ+风电Ⅲ
20 | 90 | 0.027314
21 | 90 | 0.027314
22 | 90 | 0.027314
23 | 90 | 0.027314
24 | 420 | 0.12747
25 | 420 | 0.12747
26 | 60 | 0.018209
27 | 60 | 0.018209
28 | 60 | 0.018209
29 | 120 | 0.036419
30 | 0 | 0 | 有发电机Ⅰ
31 | 0 | 0 | 有发电机Ⅱ
32 | 0 | 0 | 有发电机Ⅲ
33 | 0 | 0 | 有发电机Ⅳ
34 | 0 | 0 | 有发电机Ⅴ
35 | 0 | 0 | 有发电机Ⅵ
36 | 0 | 0 | 有发电机Ⅶ
37 | 0 | 0 | 有发电机Ⅷ
38 | 0 | 0 | 有发电机Ⅸ
39 | 0 | 0 | 有发电机Ⅹ
总和 | 3295 | 1
SB | 100MVA